附件1

- 节约型校园节能监管平台

- 功能测试报告

201X年X月

| 单位名称 | XX大学 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试系统名称 （中文） | XX大学节能监管平台 |  |  |  |
| 测试系统名称 （英文） |  |  | 产品类别 | 应用软件 |
| 开发单位 |  |  |  |  |
| 产权单位信息 | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 测试地点 |  |  |  |  |
| 系统测试环境 | 硬件环境 |  |  |  |
|  | 软件环境 |  |  |  |

系统测试内容

1、数据采集

| 项目 | 测试内容 | 结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 未通过 |  |
| 数据 采集 | 自动采集 |  |  | 通过页面数据反应 |
|  | 人工录入 |  |  | 通过页面数据反应 |

2、数据处理

| 项目 | 测试内容 | 结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 未通过 |  |
| 数据 处理 | 数据校验 |  |  | 检查校验数据包的合法性，数据包格式是否正确，数据包包含的信息是否完整，数据包目的地址是否正确，数据采集时间是否合法，数据中心是否存在与数据包指定建筑物匹配的信息等 |
|  | 数据包解析 |  |  | 解析接收到的XML格式的原始数据包为系统可以识别的数据格式，调用“数据持久化”模块对原始能耗水耗数据进行保存 |
|  | 归一化预处理 |  |  | 将原始能耗水耗数据不规范的采集时间规范到标准时刻，同时对不同的采集频率、不同的计量单位等进行归一化预处理，为下一步的拆分计算做好准备 |
|  | 拆分计算 |  |  | 根据数据包携带的楼宇信息，调用该楼宇的能耗水耗配置信息，对能耗水耗数据进行拆分计算 |
|  | 数据持久化 |  |  | 永久性保存能耗数据到数据库，包括原始数据和归一化并拆分之后的分类分项能耗水耗数据 |

3、数据上报

| 项目 | 测试内容 | 结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 未通过 |  |
| 能耗数据上报子系统 | 数据提取 |  |  | 通过页面数据反应 |
|  | 数据打包 |  |  | 通过页面数据反应 |
|  | 数据上传 |  |  | 通过页面数据反应 |
|  | 接收反馈 |  |  | 通过页面数据反应 |

4、数据分析展示

| 项目 | 测试内容 | 结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 未通过 |  |
| 数据分析展示 | 学校概况 |  |  | 显示学校概况信息，包括:师生人数、总建筑面积、各类能源消费总量等数据 |
|  | 学校三维地图 |  |  | 直观显示学校各建筑和基础设施的地理位置 |
|  | 建筑详细信息 |  |  | 显示建筑的详细信息，包括：建筑名称、建筑类型、建筑面积、建筑空调采暖面积以及各类能耗数据等 |
|  | 综合能耗日走势 |  |  | 显示建筑本日各类能耗水耗走势曲线 |
|  | 综合能耗月走势 |  |  | 显示建筑本月各类能耗水耗走势曲线 |
|  | 综合能耗年走势 |  |  | 显示建筑本年各类能耗水耗走势曲线 |
|  | 综合能耗历年对比 |  |  | 显示建筑历年各类能耗水耗走势曲线 |
|  | 实时监测 |  |  | 显示建筑指定条件下的能耗水耗走势曲线 |
|  | 同期比较 |  |  | 显示同一建筑不同时间的能耗水耗数据比较 |
|  | 同类比较 |  |  | 比较不同建筑在相同时间的能耗水耗数据 |
|  | 分项比较 |  |  | 比较不同建筑或同一建筑的各项子能耗水耗数据 |
|  | 分部门比较 |  |  | 比较二级学院或部门之间的能耗水耗数据 |

5、用能报警

| 项目 | 测试内容 | 结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 未通过 |  |
| 事件 报警 | 设备报警 |  |  | 查询某栋建筑的能耗采集设备在线情况 |
|  | 采集点报警 |  |  | 查询数据采集的坏值情况 |
|  | 用能报警 |  |  | 查询某建筑用能超限报警情况 |
| 报警 途径 | 短信报警 |  |  | 通过发送手机短信的形式对相关人员进行报警提示 |
|  | 邮件报警 |  |  | 通过发送邮件的形式对相关人员进行报警提示 |

6、能源审计

| 项目 | 测试内容 | 结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 未通过 |  |
| 能源审计系统 | 新增审计报告 |  |  | 选择特定时间范围生成某建筑或某部门的能源审计报告 |
|  | 编辑审计报告 |  |  | 对审计模版及审计建筑物进行编辑 |
|  | 生成审计报告 |  |  | 按照预设的能源审计算法，查询某建筑或某部门的能源审计结果 |
| 报警 途径 | 短信报警 |  |  | 通过发送手机短信的形式对相关人员进行报警提示 |
|  | 邮件报警 |  |  | 通过发送邮件的形式对相关人员进行报警提示 |

7、能效公示

| 项目 | 测试内容 | 结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 未通过 |  |
| 能效公示系统 | 总用能情况 |  |  | 将特定时间范围内某建筑或某部门用能用水情况显示到首页 |
|  | 建筑分项能耗 |  |  | 将特定时间范围内某栋建筑的各项能源消耗进行公示 |
|  | 单位建筑面积能耗水耗 |  |  | 将特定时间范围内某栋建筑或某部门单位面积能耗水耗进行公示 |
|  | 人均能耗水耗 |  |  | 将特定时间范围内某栋建筑或某部门人均能耗水耗进行公示 |
|  | 部门能耗水耗 |  |  | 将特定时间范围内某部门能源消耗情况进行公示 |

测试结论

| 系统测试结论 | 测试专家签字： |
| --- | --- |
| 系统测试时间 |  |
| 报告填写日期 |  |